|  | KV SKOLGÅRDEN Skolgårdsvägen 10 FASTIGHETSNUMMER: XXXX Projekt: XXXX |
| --- | --- |
| HANDLING | BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM Bilaga till Teknisk rambeskrivning - Projektspecifika data och krav |
| ANTAL SIDOR | XX |
| DATUM | 202x-xx-xx |

Innehållsförteckning !!Uppdatera innehållsförteckning innan plottning!

6	EL- OCH TELESYSTEM	3

61	KANALISATIONSSYSTEM	3

61/1	Kanalisationssystem - kanaler	3

61/2	Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrännor och trådstegar	3

61/4	Kanalisationssystem - kabelkulvertar	4

61/5 	Kanalisationssystem - platsbyggt kanalsystem integrerat i byggnadsdel	4

BBC	UNDERSÖKNINGAR O D	6

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	6

BCV	TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER	6

BD	SANERINGSARBETEN	6

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	6

BED	RIVNING	6

BEH	SLOPANDE	6

Detta tekniska PM ansluter till AMA EL 22 Beakta eventuella tillägg och AMA-nytt

INSTRUKTIONER

Teknisk sakkunnig konsult ansvarar för att upprätta handlingen. Detta dokument är endast en mall för konsulten.

All röd text i mallen ska justeras, tas bort eller ändras till svart efter färdigjusterat - innan slutlig konvertering till PDF-format.

Röd text med grön markeringsfärg är endast för information och ska alltid tas bort innan slutlig handling.

SISABs senaste utgåva av projekteringsanvisningar ska inarbetas av tekniskt sakkunnig projektör.

Innan dokumentet konverteras till PDF ska innehållsförteckning uppdateras, både innehåll och sidnummer.

AVSTEG

Avsteg från SISAB´s tekniska rambeskrivning får endast beviljas av SISAB och ska dokumenteras med signerad avstegsblankett.

Ritningsförteckning

Ange aktuella ritningar som ska ansluta till PM.

Vid befintliga anläggningar beakta om det är lämpligt att skicka med OR-ritningar och/eller relationsritningar brand som informationsritningar.

Allmänt

Detta PM ansluter till ”Rambeskrivning brand- och utrymningslarm” där grundläggande förutsättningar och krav framgår.

Utförandespecifikation från brandsakkunnig/brandkonsult är kravställande projekteringsunderlag i framtagande i denna handling och bifogas brandskyddsdokumentation som bilaga.

Orientering

Ange grundläggande fakta kring projektet: skolans namn, geografisk placering m.m.

6	EL- OCH TELESYSTEM

Ange text.

61	KANALISATIONSSYSTEM

61/1	Kanalisationssystem - kanaler

Kanalsystemet ska samordnas med övrig kanalisation genom ?.

61/2	Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrännor och trådstegar

Plattor av obrännbart material ska monteras under kabelstråk inom ?.

Kabelrännor utgör del av undertak i följande utrymmen

- ?.

Kabelrännor som utgör del av undertak monteras av ?.

Lackerade kabelstegar och kabelrännor i utrymme för ? ska ha kulör ?.

Gemensamma infästningar

Gemensamma infästningar utförs i följande utrymmen

- ?.

Gemensamma infästningar används av följande system

- ?.

Gemensamma infästningar utförs med ?.

Gemensamma infästningar monteras av ?.

Konsoler ska vara ? lång för att ge fritt utrymme mot vägg åt ?.

61/4	Kanalisationssystem - kabelkulvertar

Text.

61/5 	Kanalisationssystem - platsbyggt kanalsystem integrerat i byggnadsdel

Text.

64.CBB	Branddetekterings- och brandlarmsystem

Beskriv om det är en nyinstallation eller befintligt system som ska anpassas/byggas ut. Om befintligt ange fabrikat. Är det etappindelningar?

Egen ambition för detektering:

- CUR (Centralutrustningsrum) detekteras

- Detektering ovan undertak undantas

- Detektor i ventilationsaggregat undantas normalt då detektering normalt sker i alla rum med till-/frånluft.

SISAB´s egen ambition ska vara utred ihop av brandsakkunnig, avstämt och godkänd av SISABs teknikspecialist samt dokumenterad i utförandespecifikation innan projektering.

64.CBB/21	Branddetekterings- och brandlarmsystem - samplande system med rökdetektorer

Om det i anläggningen ska finnas ett samplande system ska det vara av fabrikat Securiton ASD.

Det är ett krav att SISABs ramavtalade säkerhetsentreprenörer (Ram-Säk) ska ha möjlighet att efter godkänd leveransbesiktning göra service och komplettering av installerat samplingssystem och ta över ansvaret utan att vara beroende av underleverantörer. Detta innebär att val av system alltid ska godkännas av SISABs teknikspecialist innan projektering påbörjas.

Behov av samplade system ska vara utrett av brandsakkunnig samt avstämt och godkänd av SISABs teknikspecialist tele samt dokumenterat i utförandespecifikation innan projektering.

64.CBB/3	Branddetekterings- och brandlarmsystem - linjevärmedetektorsystem

Linjevärmedetektorsystem installeras endast om det kravställts i det enskilda projektet.

Behov av linjevärmedetektorsystem ska vara utrett av brandsakkunnig i samråd med teknisk konsult samt avstämt och godkänd av SISABs teknikspecialist tele samt dokumenterat i utförandespecifikation innan projektering.

64.CBB/4	Branddetekterings- och brandlarmsystem - trådlösa system

Trådlösa system installeras endast om det kravställs i det enskilda projektet.

Behov av trådlösa ska vara utrett av brandsakkunnig i samråd med teknisk konsult samt avstämt och godkänd av SISABs teknikspecialist tele samt dokumenterat i utförandespecifikation innan projektering.

64.CBK/2	Utrymningslarmsystem med talat meddelande

Utrymningslarm med talat meddelande installeras endast om det kravställs i det enskilda projektet.

Behov av Utrymningslarm med talat meddelande ska vara utrett av brandsakkunnig samt avstämt och godkänd av SISABs teknikspecialist tele samt dokumenterat i utförandespecifikation innan projektering.

BBB.6	Utförda undersökningar av el- och telesystem

BBB.7	Utförda undersökningar av transportsystem m m

BBC	UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.6	Undersökningar av el- och telesystem

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCT.6	Åtgärder för el- och teleinstallationer

BCV	TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

BCV.641	Tillfälliga teleinstallationer på byggarbetsplats

BD	SANERINGSARBETEN

BDV.6	Sanering av el- och teleinstallationer

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB.6	Flyttning av el- och teleinstallationer

BEC.61	Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning

BEC.611	Demontering av el- och teleinstallationer för uppläggning i upplag

BEC.612	Demontering av el- och teleinstallationer för återmontering

BED	RIVNING

BED.61	Rivning av el- och teleinstallationer för materialåtervinning

BED.62	Rivning av el- och teleinstallationer för energiutvinning

BED.63	Rivning av el- och teleinstallationer för deponering

BEH	SLOPANDE

BEH.6	Slopande i el- och teleinstallationer

YHC.64	Injustering av telesystem

Beakta projektspecifika förutsättningar.