Miljöinventering

Projekt Klipp in titelbild/översiktsbild byggnad.

inför projektering XX MÅNAD ÅR X sidor

Innehåll

Byggnadsbeskrivning	2

Egenkontroll utredning	3

Begränsningar	4

Bedömningar och noteringar	4

Inventeringsprotokoll	5

Farligt avfall	5

Övrigt miljö- och hälsostörande avfall	9

Bilder	10

Kursiv text i denna mall är tänkt att projektanpassas eller strykas under upprättande av rapport.

Byggnadsbeskrivning

| Projekt: | x |
| --- | --- |
| Byggnadsår: | x |
| Datum för undersökning: | x |
| Undersökning utförd av: (Namn & företag) | x |
| Undersökta byggnader/huskroppar (uppdragets omfattning): | x |
| Utförda undersökningar/metoder: | x |
| Omfattning av ombyggnation: | x |
| Stomme: | x |
| Grundläggning | x |
| Tak | x |
| Fasad | x |
| Ventilationssystem: | x |
| Värmesystem: | x |
| Fönster: | x |

Egenkontroll utredning

| Nr | Vad | Kommentar | JA | NEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farligt avfall har kontrollerats och analyserats (analysprotokoll och planritning som visar placering av provpunkter finns med i rapport som bilaga) |  |  |  |
| 2 | Finns tidigare genomförda sanering, exempelvis Asbest eller PCB? Denna ska i så fall bifogas rapport som bilaga. |  |  |  |
| 3 | Finns dokumenterade radonmätningar. Ange även resultat från senaste mätningen. Protokoll ska om det finns bifogas rapport som bilaga. |  |  |  |
| 4 | Har radonåtgärder tidigare utförts? |  |  |  |
| 5 | Finns byggnadsmaterial som kan skapa hälsorelaterade besvär/risker i samband med rivning? |  |  |  |
| 6 | Finns misstänkta markföroreningar? |  |  |  |

Begränsningar

Ange exempelvis ej tillgängliga utrymmen och vilka provtagningar som av någon anledning inte kunnat utföras vid inventeringstillfället samt anledning.

Bedömningar och noteringar

Ange olika iakttagelser och bedömningar som krävs för att få fram ett gott uppdragsresultat. Exempelvis:

- Behov av vidare provtagning

- Provtagning och bedömning av representativa material för ekonomisk rimlighet

Inventeringsprotokoll

Farligt avfall

| Ämne/material | JA NEJ |  |  | Mängd, antal/kg, placering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asbest |  |  |  |  |
| Rörisolering |  |  |  | Mängda avfallstypen så långt det går samt ange ungefärlig placering |
| Dörrisolering |  |  |  |  |
| Eternitskivor & eternitkanaler |  |  |  |  |
| Fix & fog till kakel/klinker |  |  |  |  |
| Tak-/rörpapp |  |  |  |  |
| Golvmattor |  |  |  |  |
| Mattlim (tjärlim) |  |  |  |  |
| Fönsterkitt |  |  |  |  |
| Fönsterbänkar |  |  |  |  |
| Fogmassa |  |  |  |  |
| Tätmassa på ventilationskanaler |  |  |  |  |
| Tätmassa vid avloppsrör |  |  |  |  |
| Bromerande flamskyddsmedel |  |  |  |  |
| Rörisolering typ Armaflex (svart cellgummi) |  |  |  |  |
| Heltäckningsmattor |  |  |  |  |
| Brom i övrigt material |  |  |  |  |
| Elektriskt och elektroniskt avfall |  |  |  |  |
| Armaturer |  |  |  |  |
| Batterier |  |  |  |  |
| Optiska brandvarnare och rökdetektorer |  |  |  |  |
| Joniserade rökdetektorer |  |  |  |  |
| Fasta installationer som brytare, elcentral, motorer, ventilations-aggregat mm. |  |  |  |  |
| Kablar |  |  |  |  |
| Kadmium (Cd) |  |  |  |  |
| PVC-matta och övrig plast; gul, orange, och röd |  |  |  |  |
| Kvicksilver (Hg) |  |  |  |  |
| Lysrör |  |  |  |  |
| Kvicksilver i elektroniska installationer och instrument (nivåvakter, termometrar, termostater mm) |  |  |  |  |
| Vattenlås/ avloppsledningar |  |  |  |  |
| Klorparaffiner |  |  |  |  |
| Plastmattor |  |  |  |  |
| Isolerglasrutor |  |  |  |  |
| Fogmassa |  |  |  |  |
| CFC / Köldmedia |  |  |  |  |
| Byggisolering |  |  |  |  |
| Kylskåp och frysar |  |  |  |  |
| Köldmedium & kylaggregat |  |  |  |  |
| PCB |  |  |  |  |
| Acrydurgolv (massagolv) |  |  |  |  |
| Fogmassor |  |  |  |  |
| Isolerrutor |  |  |  |  |
| Oljespunnen kabel |  |  |  |  |
| Kondensatorer i plåt |  |  |  |  |
| Övrigt farligt avfall |  |  |  |  |
| Brandsläckare med halon |  |  |  |  |
| Förorenad betong (halter över farligt avfall) |  |  |  | Krom 6+, tungmetaller, PCB, PAH, alifater/ aromater mm. |
| Kvarlämnade kemikalier |  |  |  |  |
| Olja (exempelvis hydraulolja) |  |  |  |  |
| Olja (dörrstängare) |  |  |  |  |
| PAH (asfaltstrykning och tätskikt) |  |  |  |  |
| PAH (tjärpapp) |  |  |  |  |
| Tryckimpregnerat virke |  |  |  |  |

Övrigt miljö- och hälsostörande avfall

| Ämne/material | JA NEJ |  | Mängd, antal/kg, placering |
| --- | --- | --- | --- |
| Bly |  |  |  |
| Blydiktade avloppsskarvar |  |  |  |
| Blyinfattade fönster |  |  |  |
| Mantlade kablar |  |  |  |
| Målarfärg s.k. blymönja |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |
| Bjälklagsfyllning |  |  |  |
| Blåbetong |  |  |  |
| Förorenad betong (halter under farligt avfall) |  |  | Krom 6+, tungmetaller, PCB, PAH, alifater/ aromater mm. |
| Metaller |  |  |  |
| Golvmattor av PVC med mjukgörare/ftalater |  |  | Ftalater |
| Övrig plast med farliga ämnen (flamskyddsmedel, metaller, mjukgörare etc.) |  |  |  |
| PVC |  |  |  |

Bilder

| Klipp i bild av vikt för att enklare förstå rapport, behov av sanering osv. | Klipp i bild av vikt för att enklare förstå rapport, behov av sanering osv. |
| --- | --- |
| Bildtext | Bildtext |